

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收件单位** | 湖南怡永丰新材料科技有限公司 | **项目** | 技术改造 |
| **联系人** |  | **电话** |  |
| **发件单位** | 成都安可信电子股份 有限公司 | **传真** | 028-85874006  |
| **联系人** | 邓金炜 | **电话** | 13990192370 |

**报 价 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备 注** |
| 1 | 可燃气体探测器 | GTYQ-AEC2232bX-A | 10 | 1000 | 10000 | 检测气体：乙酸乙酯；量程：3-100%LEL；信号输出方式：四线制；检测原理：催化半导体联合检测；检测方式：扩散式；电气接口：NPT3/4(内)防爆等级：ExdⅡCT6防护等级：IP66；配接2323b声光报警器 |
| 2 | 气体报警控制器 | AEC2302a | 1 | 2670 | 2670 | 点位;16点位；壁挂式数码显示；带备电；开通RS485接口功能；功率10w； |
|  | 总价 |  |  |  | 12670 |  |

**备注： 1、此报价有效期至2024年6月11日；**

**2、含13%增值税、含国内一般地点货运费用（不含卸车费用）；**

**3、此设备报价仅含设备费用、不含安装、材料、改造等其他费用；**

 **4、付款方式：付全款后发货；**

**5、货期：5个工作日(常规产品)；**

**成都安可信电子股份有限公司**

 **2024-5-11**